## C Einleitung
Kantonsstrasse / Signalisation Frenkendörferstrasse 19 4410 Liestal T 061 552 44 80 signalisation.tba@bl.ch www.bl.ch
Leistungsverzeichnis
Ort LSA Nummer
Musterstrasse / Tramstrasse
Offert- bzw. Rechnungsadresse: | Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft
Tiefbauamt Signalisation
Frenkendörferstrasse 19
4410 Liestal
Eingabe Ort: | xxx
potentielle Ausführung: | xxx
Eingabe Datum: | xxx
Eingabesumme (CHF): | 0
Unternehmung: | xxx
Datum:
Unterschrift: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## Allg. Infos
Ort LSA Nummer
Übersicht, Kurzbeschreibung zu den geplanten Arbeiten

## 100 Steuerapparate
Ort LSA Nummer
100 | Steuerapparate
110 | Gehäuse
Nach Bestellung des Gehäuses, muss die Fundament Grösse festgelegt werden.
111 | Einwandgehäuse |  | Stück | à | CHF | 0
112 | Doppelwandgehäuse
112 | 101 | Gehäuse 1-teilig LSA-Teil | Stück | à | CHF | 0
Farbe RAL 6013 Schilfgrün / DB703 Anthrazit / RAL7035 Lichtgrau mit Antigraffitischutz - 1 Grundrahmen für Montage auf Betonsockel - Alu-Gehäuse - IP 55
Fabrikat: Wisar / Almatec
Grösse H x B x T: 1450 x 1000 x 550
Gehäuse-Teil 1 für Einbau LSA-Steuerung / Kommunikation: - Türe abschliessbar mit Schwenkhebelgriff: Zweiflügel - Schlosszylinder: Kaba- Halbzylinder Typ 1514 32.5 Lieferung bauseits - Tür mit Türkontakt - Handsteuerung: in der rechten Türe eingebaut, an Mast Nr. xy, mit Türchen abschliessbar 1 Klapptischli 1 Gelbblink Schlüsselschalter Kaba 1262F: links oder rechts eingebaut 1 Heizung gesteuert über Thermo-Hydrostat 1 Unterlagenfach 1 Stablampe LED 1 Schwenkrahmen für 19"-Rack (min. 130° schwenkbar) Platz für den Einbau der Kommunikationsgeräte: - LWL-Switch (und Router) an die Rückwand - TCP/IP-Koppler in 19" Rack (Schwenkrahmen) - KEV Montage an die Rückwand
112 | 102 | Gehäuse 2-teilig LSA-, EW- und Kommunikationsteil | Stück | à | CHF | 0
Farbe RAL 6013 Schilfgrün / DB703 Anthrazit / RAL7035 Lichtgrau mit Antigraffitischutz - 1 Grundrahmen für Montage auf Betonsockel - Alu-Gehäuse - IP 55
Fabrikat: Wisar / Almatec
Grösse H x B x T: 1450 x 1600 x 550
Gehäuse-Teil 1 für Einbau LSA-Steuerung - Türe abschliessbar mit Schwenkhebelgriff: Zweiflügel vorne links, Breite = ca. 1000 - Schlosszylinder: Kaba- Halbzylinder Typ 1514 32.5 Lieferung bauseits - Tür mit Türkontakt - Handsteuerung: in der rechten Türe eingebaut, an Mast Nr. xy, mit Türchen abschliessbar 1 Klapptischli 1 Gelbblink Schlüsselschalter Kaba 1262F: links oder rechts eingebaut 1 Heizung gesteuert über Thermo-Hydrostat 1 Unterlagenfach 1 Stablampe LED 1 Schwenkrahmen für 19"-Rack (min. 130° schwenkbar) Gehäuse-Teil 2 für Einbau Elektrizitätswerk- / Kommunikationsteil: Türe abschliessbar mit Doppel-Schwenkhebelgriff: Einflügel vorne rechts, Scharnier rechts Breite = ca. 600 - Schlosszylinder: Kaba- Halbzylinder Typ 1514 32.5 Lieferung bauseits Platz für den Einbau des Elektrizitätswerk- / Kommunikationsteil 1 Unterlagenfach - Hauptverteilung - LWL-Switch (und Router) an die Rückwand - KEV Montage an die Rückwand - Verkehrsfernsehkomponente
112 | 103 | Gehäuse 2-teilig LSA-, EW- Kommunikation- und Bahnteil | Stück | à | CHF | 0
Farbe RAL 6013 Schilfgrün / DB703 Anthrazit / RAL7035 Lichtgrau mit Antigraffitischutz - 1 Grundrahmen für Montage auf Betonsockel - Alu-Gehäuse - IP 55
Fabrikat: Wisar / Almatec
Grösse H x B x T: 1450 x 2000 x 550
Gehäuse-Teil 1 für Einbau LSA-Steuerung inkl. Bahnteil - Türe abschliessbar mit Schwenkhebelgriff: Zweiflügel vorne links, Breite = ca. 1400 - Schlosszylinder: Kaba- Halbzylinder Typ 1514 32.5 Lieferung bauseits - Tür mit Türkontakt - Handsteuerung: in der rechten Türe eingebaut, an Mast Nr. xy, mit Türchen abschliessbar 1 Klapptischli 1 Gelbblink Schlüsselschalter Kaba 1262F: links oder rechts eingebaut 1 Heizung gesteuert über Thermo-Hydrostat 1 Unterlagenfach 1 Stablampe LED 1 Schwenkrahmen für 19"-Rack (min. 130° schwenkbar) - Bahnteil Schnittstelle BUe/LSA Gehäuse-Teil 2 für Einbau Elektrizitätswerk- / Kommunikationsteil: - Türe abschliessbar mit Doppel-Schwenkhebelgriff: Zweiflügel vorne rechts, Breite = ca. 600 - Schlosszylinder: Kaba- Halbzylinder Typ 1514 32.5 Lieferung bauseits - Platz für den Einbau des Elektrizitätswerk- / Kommunikationsteil 1 Unterlagenfach - Hauptverteilung - LWL-Switch (und Router) an die Rückwand - KEV Montage an die Rückwand - Verkehrsfernsehkomponente
112 | 104 | Gehäuse 3-teilig LSA-, EW- und Kommunikationsteil | Stück | à | CHF | 0
Farbe RAL 6013 Schilfgrün / DB703 Antrazit / RAL7035 Lichtgrau mit Antigraffitischutz - 1 Grundrahmen für Montage auf Betonsockel - Alu-Gehäuse - IP 55
Fabrikat: Wisar / Almatec
Grösse H x B x T: 1450 x **** x ***
Gehäuse-Teil 1 für Einbau LSA-Steuerung - Türe abschliessbar mit Schwenkhebelgriff: Ein- oder Zweiflügel - Schlosszylinder: Kaba- Halbzylinder Typ 1514 32.5 Lieferung bauseits - Tür mit Türkontakt - Handsteuerung: in der rechten Türe eingebaut, an Mast Nr. xy, mit Türchen abschliessbar 1 Klapptischli 1 Gelbblink Schlüsselschalter Kaba 1262F: links oder rechts eingebaut 1 Heizung gesteuert über Thermo-Hydrostat 1 Unterlagenfach 1 Stablampe LED 1 Schwenkrahmen für 19"-Rack (min. 130° schwenkbar) Gehäuse-Teil 2 für Einbau Kommunikationsgeräte: Türe abschliessbar mit Schwenkhebelgriff: Ein- oder Zweiflügel Schlosszylinder: Kaba- Halbzylinder Typ 1514 32.5 Lieferung bauseits Platz für den Einbau der Kommunikationsgeräte: - LWL-Switch (und Router) an die Rückwand - TCP/IP-Koppler in 19" Rack (Schwenkrahmen) - KEV Montage an die Rückwand Gehäuse-Teil 3 für Einbau Elektrizitätswerkteils: Türe abschliessbar mit Doppel-Schwenkhebelgriff: Ein- oder Zweiflügel Schlosszylinder: Kaba- Halbzylinder Typ 1514 32.5 Lieferung bauseits
120 | Steuergerät
121 | Steuergerät Hardware |  | Stück | à | CHF | 0
Steuergerät Fabrikat: xy
Typ: xy
für eine fahrzeuggesteuerte Lichtsignalanlage - Signalplan-Aufzeichnung - 40 Volt LED-Technik ~ - Signalgeber welche einzelüberwacht sind und bei einem Ausfall ein ausschalten der Anlage bewirken, werden mit Doppel LED Typ VR_AG ausgeführt (Nur bei VRAG Anlagen). - FG-Drücker für Behinderte 24V - eingebaut in Gehäuse-Teil 1 - Prüfbuchsen zur Kontrolle der Steuerspannungen gemäss TZ-1505_SIGN (VRAG) - Abgehende Kabel sind mit Federkraft Trenn-Klemmen oder Trennstrips VS 83 aufzuschalten und sind zu beschriften - die Mastklemmen sind pro Mast auf 1 Block zu rangieren in aufsteigender Reihenfolge - Ersatzteillieferung und Unterhalt min. 15 Jahre
Ausgänge: xy Signalgruppen Fahrzeuge xy Signalgruppen Velo xy Signalgruppen Fussgänger xy Warnblinker xy FG-Druck- Sensortaster mit Pulsierender Rückmeldelampe, Blindendrücker, Vibra und Akustik ~24V xy Signalgruppen Bus / Tram / Quittierung / Signalisierung (Gerät siehe Signalisation 600.xxx) xy Anzahl Reserve Signalgruppen xy Bahngong Fabrikat VRAG CA-163A oder gleichwertiges Fabrikat xy Ansteuerung für .... Stk. Barrieren xy Potentialfreie Kontakt für Koordination mit Nachbar LSA xy Potentialfreie Kontakte (Barieren- und Bahnsteuerung) xy Zugsicherungsmagnet
Eingänge: xy Funkuhr xy Dämmerung xy Detektoren IV 4 Kanal in Einschubtechnik (Elektromag. Feldveränderung) über Fernbedienung quittierbar xy Detektoren IV 4 Kanal Reserve für 6 Schleifen vorsehen xy Detektoren RLS xy Radar Sensor (Gerät siehe Anmeldemittel 250.xxx) xy Wärmebild Sensor (Gerät siehe Anmeldemittel 250.xxx) xy Auswerteeinheit zu Wärmebild-Sensor xy Fussgänger Taster (Gerät siehe Anmeldemittel 250.xxx) xy Fussgänger Behinderten Taster (siehe Anmeldem. 250.xxx) xy OEV Detektor Einschub 2-fach Typ SESAM xy OEV Auswerteeinheit-Datenfunk xy OEV Serielle Schnittstelle xy OEV An- Abmeldung Tram / Bahn mit sep. Speisung und mit potentialfreiem Kontakt xy OEV Schienenschalterprint inkl. Blitzschutz xy An- und Abmeldung Blaulichtorganisation xy An- und Abmeldung Schwerverkehr xy Steuergerät allgemeine Alarmquittierung
Synoptisches Tableau: Entwurf gemäss ATS Steuergeräte BL xy Signalgruppen Fahrzeuge / ÖV / Velo / FG xy Warnblinker xy Reserveplätze 4,3" Display mit USB-Schnittstelle, Meldungen von KoR und Unfall- datensicherung (bei VRAG Anlagen). 7" Display mit LAN-Schnittstelle für die Bedienung des Steuergerätes (bei Stührenberg Anlagen)
Gerätetechnik: xy
Zeitmessung: xy
Steuerteil: xy
Lampenschalter: xy
122 | Steuergerät Software |  | Stück | à | CHF | 0
Softwarepaket: - Alarmstatus - Logbücher - Jahresschaltuhr - Detektorenüberwachung - Verkehrszählung - Rotfahrerüberwachung - Signalplan (Aufzeichnung für min. 2 Stunden) - Koordinationssoftware für 6 Signalpläne - Umlaufstopp und Busfenster - Funkuhrkoordination - Teilknoten müssen separat auf blinken gestellt werden können (Synoptik und via Zentralle) - Handsteuerung für 7 Signalbilder und alles ROT - Allfällige Software-Updates müssen bis zur Inbetriebnahme eingerechnet werden
Steuerverfahren FESA / VS-Plus gemäss ATS Steuergeräte BL
Version: xy
130 | Versorgung / Bedienung
131 | Lizenzen |  | Stück | à | CHF | 0
Für den Betrieb des Steuergerätes erforderliche Versorgungs-, Service- und Bedienprogramme. Die Lieferung, Installation inkl. Dokumentation und Lizenzkosten je Notebook-Rechner ist einzurechnen
132 | Dongle |  | Stück | à | CHF | 0
Wird ein Dongle (Hardware-Schutz) benötigt sind die Kosten einzurechnen
Dongle benötigt: Ja / Nein
140 | Programmierung Steuerverfahren
141 | Programmierung Steuerverfahren FESA / VS-Plus |  | Stück | à | CHF | 0
Programmierung gemäss verkehrstechnischen Unterlagen M+P für: - Vollverkehrsabhängigen Lokal-Betrieb - Zentral-Betrieb (Einsatzpunktsteuerung, 6 Signalpläne)
142 | Programmunterlagen erstellen und bereinigen |  | Stück | à | CHF | 0
150 | Anschluss an Verkehrsrechner Basel-Landschaft
inkl. Lieferung, Einbau und Konfiguration TCP/IP-Koppler, Funktionalität nach Norm ATS BL
151 | Schnittstelle OZS 3.0 / OCIT V2.0 |  | Stück | à | CHF | 0
Einbau und Programmierung einer Netzwerkschnittstelle (RJ45-Anschluss) mit: - Versorgungsschnittstelle TCP - Echtzeitschnittstelle mit erweiterter Nutzdatenmenge und zusätzlicher Informationsübermittlung gemäss OZS-Schnittstellendifinition Version 1.31 vom 27.02.2015 - Schnittstelle gemäss OCIT V2.0
152 | Netzwerkkomponente
| 101 | Master Switch 2 LWL-Ports / 6-LAN-Ports | Stück | à | CHF | 0
Einbau der Netzwerkkomponente im LSA. FüW- EW-Teil Siemens SCALANCE XC206-2SFP G
| 102 | Master Switch 4 LWL-Ports / 16-LAN-Ports | Stück | à | CHF | 0
Einbau der Netzwerkkomponente im LSA. FüW- EW-Teil Siemens SCALANCE XC216-4C G
| 103 | Master Switch 8 LWL-Ports / 8-LAN-Ports | Stück | à | CHF | 0
Einbau der Netzwerkkomponente im LSA. FüW- EW-Teil Siemens SCALANCE XM408-8C
| 104 | Slave Switch 1 LWL-Port / 4 LAN-Ports | Stück | à | CHF | 0
Einbau der Netzwerkkomponente im LSA. FüW- EW-Teil Siemens SCALANCE XB004-1LD
| 105 | LC-Port Stecktransceiver 10km | Stück | à | CHF | 0
Siemens SCALANCE SFP992-1LD
| 106 | LC-Port Stecktransceiver 26km | Stück | à | CHF | 0
Siemens SCALANCE SFP991-1LD
| 107 | LC-Port Stecktransceiver 40km | Stück | à | CHF | 0
Siemens SCALANCE SFP992-1LH
| 108 | Stromversorgung zu Switch | Stück | à | CHF | 0
Einbau der Stromversorgung im LSA. FüW- EW-Teil Siemens SITOP PSU100L DC24V/5A oder gleichwertig
| 109 | LTE-Datenübermittlung | Stück | à | CHF | 0
Einbau eines Comtime LTE 4-Port Router Typ 621-00 oder gleichwertig für die Anbindung an den Verkehrsrechner BL - SIM-Karte lieferung Bauseits
| 110 | Externe Antenne | Stück | à | CHF | 0
Pilz-Antenne für LTE-Datenübermittlung: - Celphone Planareinbauantenne GSM/UMTS/LTE Art.Nr. 60603141 oder gleichwertig - Antenne komplett inkl. Montage
160 | Netzanschluss
161 | Ausbau Netzanschluss im Steuergerät |  | Stück | à | CHF | 0
Zusätzlicher Sicherungsautomat 13A: - FI geschützte Servicesteckdose - Steckdose Kommunikation - Anschluss Trixi-Spiegel 40V mit separatem Kabel
170 | Detektoren / Auswerter
gemäss ATS Vorgaben für Lichtsignalanlagen BL
171 | ÖV-Detektoren
171 | 101 | Decodierempfänger (2 Kanalauswerter) | Stück | à | CHF | 0
Typ SESAM-Dialog DSD 208 Bus (Linienerkennung) oder gleichwertig
| 102 | Detektionsempfänger (2 Kanalauswerter) | Stück | à | CHF | 0
Typ SESAM-Dialog ASZ 202 Bus (C+S AG in Arni) oder gleichwertig
| 103 | Detektionsempfänger (2 Kanalauswerter) | Stück | à | CHF | 0
Typ SESAM-Analog ASE 201 Bus (C+S AG in Arni) oder gleichwertig
| 104 | Auswerteeinheit Frauscher IMC 061 | Stück | à | CHF | 0
für 19" Einschub, 4 TE (zu Frauscher Radsensor RSR123)
| 105 | Blitzschutzmodul Frauscher BSI 005 | Stück | à | CHF | 0
Montage auf der Rückwand (Zu Frauscher Radsensor RSR123)
| 106 | …….. | Stück | à | CHF | 0
172 | Induktive Detektoren-Auswerter in Einschubtechnik |  | Stück | à | CHF | 0
für Einbau im Steuergerät für 20 Schleifen - Betriebs- und Störungsanzeige pro Kanal - Störungsmeldung pro Kanal - Es ist zu beachten, dass nicht alle Induktionsschleifen einer Signalgruppe auf denselben Auswerter geführt werden - Autoreset Die Detektoren müssen über eine Rücksetz-Funktion (Reset) verfügen, die einzeln auf dem Verstärker vor Ort und gemeinsam via Fernüberwachung betätigt werden kann. Allenfalls benötigte Software für die Einstellungen der Detektoren sind vom Lieferanten einzurechnen (Installation, Instruktion und Anleitung). Einstellungen sollen von Hand oder mit einem Verbindungskabel via Notebook möglich sein Fahrzeug-Detektoren 4-Kanal
Fabrikat: Feig / Siemens
Typ: VEK M4DC / SLD4
180 | Zubehör
181 | Handsteuerung |  | Stück | à | CHF | 0
an Mast Nr. 1 angebaut gekennzeichnet mit gelbem Masthut darin eingebaut: - Betriebsschalter, Wechseltasten - Kontroll-Lampen, Phasen-Bilder - Spezifikationen gemäss technischen Bedingungen Schlosszylinder: Möbelzylinder 1008C Lieferung bauseits
182 | Funkuhr Empfänger |  | Stück | à | CHF | 0
GPS/GPRS-Funkuhrempfänger inkl. Montagematerial und Anschlussschema
183 | Dämmerung der LED |  | Stück | à | CHF | 0
Bei Auslieferung auf 80% gedimmt
184 | Bahnakustik |  | Stück | à | CHF | 0
Glockensteuerung VRAG CA-163A oder gleichwertig für Einbau in ein 19" Rack Integrierte Lautstärkeabsenkung und Schalter zum Umschaltung (Auto/Aus/Test, Tag/Nacht ) Standard Zeiten: 07:00h - 20:00h -> Normale Lautstärke Tag 06:00h - 07:00h -> gedämpfte Lautstärke Nacht 20:00h - 22:00h -> gedämpfte Lautstärke Nacht restliche Zeiten -> ausgeschaltet Nacht
185 | Lautsprecher (Gong) |  | Stück | à | CHF | 0
Gong mit Halterung zu Glockensteuerung VRAG CA-163A oder gleichwertig für Mast ø 114 mm
190 | Umbau und Nachrüstung
191 | ... |  | Stück | à | CHF | 0
100 | Steuerapparate Total |  |  |  | CHF | 0

## 200 Aussenanlage
Ort LSA Nummer
200 | Aussenanlage
Alle feuerverzinkten Teile mit Schutzanstrich z.B. «Lumiflex» RAL 6013 (Schilfgrün) / DB703 (Anthrazit) behandeln Feuerverzinkung nach EW 1461: 80 µm Staubstrahlen Grundanstrich 2K EP: 40 µm Deckanstrich 2K PU: 40 µm Die Dimensionen des Stahlbaus müssen vom Unternehmer gerechnet und überprüft werden. Bestellung des Stahlbaus nur nach Absprache mit der Bauleitung.
210 | Masten
211 | Signalmasten
211 | 101 | Signalmasten gemäss TZ 1201_A_SIGN | Stück | à |  | CHF | 0
Signalmast mit Flansch und Sicherungstürli ø 114 mm, Länge ca. 3.20m
211 | 102 | Bodenflansch | Stück | à |  | CHF | 0
Bodenflansch zu Signalmast gemäss TZ 1202_SIGN
211 | 103 | Zusätzliche Mastringe | Stück | à |  | CHF | 0
Mastbriden (bestehend aus zwei Halbschalen mit Schrauben) zur Befestigung der Signalgeber inkl. Schraubmaterial
211 | 104 | Mastkopf | Stück | à |  | CHF | 0
Mastkopf komplett, beinhaltet Mastkopfflansch, Klemmensteg, Masthaube, Anschlussklemmen, Schraubmaterial
211 | 105 | Mastkopf gelb (Handsteuermast) | Stück | à |  | CHF | 0
Mastkopf komplett, beinhaltet Mastkopfflansch, Klemmensteg, Masthaube, Anschlussklemmen, Schraubmaterial
211 | 106 | Abzweigdose zu Beleuchtungs- und Winkelmasten | Stück | à |  | CHF | 0
Aluminiumdose Wörtz oder gleichwertig gemäss TZ 1222_SIGN
211 | 107 | ... | Stück | à |  | CHF | 0
212 | Wegweisermasten
212 | 101 | Wegweisermast (Nr. XY) | Stück | à |  | CHF | 0
Wegweisermast ø 114 cm Länge 6.0m, Wandung 8.0 mm mit 1 Sicherungstürchen und 2 Mastringe oben geschlossen
212 | 102 | … | Stück | à |  | CHF | 0
213 | Beleuchtungsmasten
213 | 101 | Beleuchtungsmasten Lieferung bauseits | Stück | à |  | CHF | 0
213 | 102 | ... | Stück | à |  | CHF | 0
214 | Winkelmasten
Warmgewalzte Hohlprofile Stahlgüte S 355 J2H, EN 10210
214 | 101 | Winkelmast (Nr. XY)
Der Winkelmast über den Fahrspur XY wird bestückt mit: 1 Dreikammer-Signalgeber Ø 300mm Ük. Horizontal 1 Dreikammer-Signalgeber Ø 200mm seitlich
| 01 | Mast komplett | Stück | à |  | CHF | 0
1 Stützen: Hohlprofil RHS Vierkantrohr: 250 x 250 mm
Wandung: xy (nach Angaben von Lieferant)
Länge: 7.5 m 2 Sicherungstürli 75 x 300 mm (B x H) 1 Flansch für Beleuchtungsaufsatz Horizontalträger: Hohlprofil RHS Vierkantrohr: 300 x 200 mm
Wandung: xy (nach Angaben von Lieferant)
Länge: 3.0 m Kabeldurchführungen komplett
| 02 | Pläne Abgabe Konstruktionspläne und statischen Berechnungen (2-fach) vor Bestellung an Bauleitung | Stück | à |  | CHF | 0
Abgabe Konstruktionspläne und statischen Berechnungen (2-fach) vor Bestellung an Bauleitung
| 03 | Beleuchtungsaufsatz TZ-0052_SIGN Abgabe Konstruktionspläne und statischen Berechnungen (2-fach) vor Bestellung an Bauleitung | Stück | à |  | CHF | 0
Beleuchtungsaufsatz LP 10.0 m / Ø 76mm für Aufbau von 1 Beleuchtungskörper mit Sockel gemäss TZ-0052_SIGN
214 | 102 | ... | Stück | à |  | CHF | 0
215 | Signalbrücken
215 | 101 | Signalbrücke (Nr. XY) | Stück | à |  | CHF | 0
215 | 102 | T-Winkelmast (Nr. XY) | Stück | à |  | CHF | 0
215 | 103 | ... | Stück | à |  | CHF | 0
220 | Befestigungsmaterial
Bauseits
221 | Befestigungszubehör
221 | 101 | Tafelbefestigungsträger | Stück | à |  | CHF | 0
Tafelbefestigungsträger INP 12 für Signaltafeln und Horizontalsignalgeber Grösse ca. 2500 x 1500mm (bauseits)
221 | 102 | Befestigung für Signalgeber vertikal | Stück | à |  | CHF | 0
Befestigung für Signalgeber Ük. Ø 300mm Montage vertikal an Querträger
221 | 103 | Befestigung für Signalgeber horizontal | Stück | à |  | CHF | 0
Gemäss ATS xy Befestigung für Signalgeber Ük. Ø 300mm Montage horizontal an INP-Träger
221 | 104 | Befestigung für Signalgeber an Stütze | Stück | à |  | CHF | 0
Gemäss ATS xy Träger für Signalgeber seitlich Ø 200 mm an Stütze
221 | 105 | Befestigung für Signalgeber an Beleuchtungsmast | Stück | à |  | CHF | 0
Gemäss ATS xy Träger für Signalgeber Ø 200 mm an Beleuchtungsmast
221 | 106 | Befestigung für Signalgeber an Ausleger | Stück | à |  | CHF | 0
Gemäss ATS xy Befestigung für Signalgeber Ø 200mm an Ausleger
221 | 107 | Befestigung für Überkopf-Warnblinker | Stück | à |  | CHF | 0
Gemäss ATS xy Befestigung für Ük. Warnblinker an Horizontalträger
221 | 108 | Befestigung für Warnblinker an Ausleger | Stück | à |  | CHF | 0
Gemäss ATS xy Befestigung für Warnblinker Ø 200mm Montage an Ausleger
221 | 109 | Befestigung für Warnblinker an Stütze | Stück | à |  | CHF | 0
Gemäss ATS xy Befestigung für Warnblinker Ø 200mm Montage an Stütze
221 | 110 | Befestigung für OeV-Signalgeber | Stück | à |  | CHF | 0
Befestigung für OeV-Signalgeber Montage an Stütze
221 | 111 | ... | Stück | à |  | CHF | 0
221 | 112 | Teleskopausleger an Stütze schwenkbar | Stück | à |  | CHF | 0
Gemäss TZ 1212_SIGN / 1214_SIGN Teleskopausleger für Befestigung an Stütze Ausladung variabel: ca. 1m bis 1.5m
221 | 113 | Teleskopausleger an Normalmast schwenkbar | Stück | à |  | CHF | 0
Gemäss TZ 1213_SIGN / 1214_SIGN Teleskopausleger für Befestigung an Normalmast Ausladung variabel: ca. bis 1.5m
221 | 114 | Teleskopausleger an ÖB-Mast schwenkbar | Stück | à |  | CHF | 0
Gemäss TZ 1213_SIGN / 1214_SIGN Teleskopausleger für Befestigung an ÖB-Mast Ausladung variabel: ca. bis 1.5m
221 | 115 | … | Stück | à |  | CHF | 0
230 | Signalgeber
LED 40 V Technik (SN 640 836, SN 640 844-2), Typ Futurit gemäss ATS Steuergeräte BL Signalgeber Swarco COMBIA Cilane mit Sonnenblende, Gewinde M12 - Anschlussklemmen Fabrikat Wago - Winkelkabelverschraubungen M20, schwarz, Fabrikat Hummel - Rückseite und Deckel Alu in RAL6013 (schilfgrün) / DB703 (Anthrazit) - Front schwarz RAL 9017 - inkl. Befestigungsmaterial
Technische Angaben des Lieferanten:
Signalgeber seitlich Ø 100 mm mit Zweipunktbefestigung Signalgeber Fabrikat: Futura Mini RAL9005 Schwarz Lieferant: xy LED-Einsatz Typ: xy Typenbezeichnung: xy Signalgeber seitlich Ø 200 mm mit 2x Laschen 170 mm Signalgeber Fabrikat: Combia Cilane Typ Basel-Landschaft Lieferant: xy LED-Einsatz Typ: xy Typenbezeichnung: xy Signalgeber Ük. Ø 300 mm mit Laschen 1x 170 mm, 1x mit Lasche 216 mm Signalgeber Fabrikat: Combia Cilane Typ Basel-Landschaft Lieferant: xy LED-Einsatz Typ: xy Typenbezeichnung: xy
231 | Signalgeber Ø 100
40 V LED gemäss ATS Steuergeräte BL
231 | 101 | Einkammer Farbe … | Stück | à |  | CHF | 0
231 | 102 | Zweikammer Farbe … | Stück | à |  | CHF | 0
231 | 103 | Dreikammer Rot/Gelb/Grün | Stück | à |  | CHF | 0
231 | 104 | Vierkammer Rot/Rot/Gelb/Grün | Stück | à |  | CHF | 0
232 | Signalgeber Ø 200
40 V LED gemäss ATS Steuergeräte BL
232 | 101 | Einkammer Farbe Gelb | Stück | à |  | CHF | 0
232 | 102 | Einkammer Farbe Gelb | Stück | à |  | CHF | 0
Doppel-LED Gelb/Gelb
232 | 103 | Zweikammer Rot/Grün mit Maske Fussgänger | Stück | à |  | CHF | 0
Doppel-LED Gelb/Grün im Grünfeld
232 | 104 | Zweikammer Rot/Grün mit Maske Fussgänger | Stück | à |  | CHF | 0
Doppel-LED Rot/Rot im Rotfeld und Gelb/Grün im Grünfeld
232 | 105 | Dreikammer Rot/Gelb/Grün | Stück | à |  | CHF | 0
232 | 106 | Dreikammer Rot/Gelb/Grün | Stück | à |  | CHF | 0
Doppel-LED Rot/Rot im Rotfeld
232 | 107 | Dreikammer Rot/Gelb/Gelb | Stück | à |  | CHF | 0
232 | 108 | Dreikammer Rot/Gelb/Gelb | Stück | à |  | CHF | 0
Doppel-LED Rot/Rot im Rotfeld
232 | 109 | ... | Stück | à |  | CHF | 0
233 | Signalgeber Ø 300
40 V LED gemäss ATS Steuergeräte BL
233 | 101 | Einkammer Farbe … | Stück | à |  | CHF | 0
233 | 102 | Zweikammer Farbe … | Stück | à |  | CHF | 0
233 | 103 | Dreikammer Rot/Gelb/Grün | Stück | à |  | CHF | 0
233 | 104 | Dreikammer Rot/Gelb/Grün | Stück | à |  | CHF | 0
Doppel-LED Rot/Rot im Rotfeld
233 | 105 | Dreikammer Rot/Gelb/Gelb | Stück | à |  | CHF | 0
233 | 106 | Dreikammer Rot/Gelb/Gelb | Stück | à |  | CHF | 0
Doppel-LED Rot/Rot im Rotfeld
233 | 107 | ... | Stück | à |  | CHF | 0
234 | ÖV-Signalgeber Ø 200
40 V LED gemäss ATS Lichtsignale öffentlicher Verkehr
234 | 101 | Einkammer Farbe Weiss Ø 100 mit Formzeichen Punkt | Stück | à |  | CHF | 0
inkl. 1x Lasche 284mm (TZ 1226_I_SIGN)
234 | 102 | Dreikammer Weiss/Weiss/Weiss | Stück | à |  | CHF | 0
234 | 103 | Dreikammer Weiss/Weiss/Weiss | Stück | à |  | CHF | 0
Doppel-LED Weiss/Weiss im Rotfeld
234 | 104 | 5-Punkt Signalgeber | Stück | à |  | CHF | 0
234 | 105 | Bus-LED 38mm inkl. Stecker | Stück | à |  | CHF | 0
235 | Spezielle Signalgeber
40 V LED gemäss ATS Steuergeräte BL
235 | 101 | Einkammer Farbe … Ø … mit Formzeichen ... | Stück | à |  | CHF | 0
235 | 102 | Zweikammer Farbe ... Ø … mit Formzeichen ... | Stück | à |  | CHF | 0
235 | 103 | Dreikammer Farbe … Ø … mit Formzeichen ... | Stück | à |  | CHF | 0
235 | 104 | ... | Stück | à |  | CHF | 0
240 | Zubehör Signalgeber
241 | Frontplatten, Rückseite in der Farbe der Ampel
241 | 101 | 3er Signalgeber Ø 300 mm mit Zusatztafel schwenkbar | Stück | à |  | CHF | 0
Frontplatten 3er Signalgeber Ø 300 mm mit Zusatztafel
241 | 102 | 3er Signalgeber Ø 300 mm ohne Zusatztafel | Stück | à |  | CHF | 0
Frontplatten 3er Signalgeber Ø 300 mm ohne Zusatztafel
241 | 103 | 3er Signalgeber Ø 200 mm mit Zusatztafel | Stück | à |  | CHF | 0
Frontplatten 3er Signalgeber Ø 200 mm mit Zusatztafel
241 | 104 | 3er Signalgeber Ø 200 mm ohne Zusatztafel | Stück | à |  | CHF | 0
Frontplatten 3er Signalgeber Ø 200 mm ohne Zusatztafel
241 | 105 | Zusatztafel für 5-Punkt Signalgeber | Stück | à |  | CHF | 0
241 | 106 | ... | Stück | à |  | CHF | 0
242 | Formzeichen
242 | 101 | Pfeilbilder für Linsen Ø 300 mm | Stück | à |  | CHF | 0
242 | 102 | Pfeilbilder für Linsen Ø 200 mm | Stück | à |  | CHF | 0
242 | 103 | Fussgänger für Linsen Ø 200 mm | Stück | à |  | CHF | 0
242 | 104 | Radfahrer für Linsen Ø 200 mm | Stück | à |  | CHF | 0
242 | 105 | Fussgänger/Radfahrer für Linsen Ø 200 mm | Stück | à |  | CHF | 0
242 | 106 | ÖV-Bilder für Linsen Ø 200 mm | Stück | à |  | CHF | 0
242 | 107 | Pfeilbilder für Linsen Ø 100 mm | Stück | à |  | CHF | 0
242 | 108 | Radfahrerlinsen Ø 100 mm | Stück | à |  | CHF | 0
242 | 109 | ... | Stück | à |  | CHF | 0
243 | Beitafeln
Montage auf Signalgeber, Rückseite in der Farbe der Ampel
243 | 101 | Beitafeln mit Pfeilbilder Ø 100 mm | Stück | à |  | CHF | 0
243 | 102 | Beitafeln mit Pfeilbilder Ø 200 mm | Stück | à |  | CHF | 0
243 | 103 | Beitafeln mit Pfeilbilder Ø 300 mm | Stück | à |  | CHF | 0
243 | 104 | ... | Stück | à |  | CHF | 0
250 | Anmeldemittel
251 | Fussgängerdrücker
Ausführung und Funktion gemäss ATS Vorgaben für Lichtsignalanlagen BL Fussgängerdrücker Typ ERGO 2000 (24 Volt) oder gleichwertig inkl. Befestigungs-/ und Kleinmaterial ausgerüstet mit: - Sensordrucktaster mit Rückmeldeleuchte im Ring (pulsierend) - Blindentaster - Piezosummer mit Potenziometer - Vibrationsplatte mit Richtungspfeilen gemäss SN 640 836-1 - Stecker 12-polig - Standardspannung 24 Volt, alternativ 40 Volt
Akustik regulierbar: im Steuergerät / im Taster
Fabrikat: traXio GmbH
Typ: Ergo 2000
251 | 101 | Für Montage an Normalmast (rund) Ø 114 mm | Stück | à |  | CHF | 0
251 | 102 | Für Montage an Winkelmast / Signalbrücke (flach) | Stück | à |  | CHF | 0
251 | 103 | Für Montage an Beleuchtungsmast Ø ... | Stück | à |  | CHF | 0
251 | 104 | … | Stück | à |  | CHF | 0
252 | Individual- Velo- und ÖV-Verkehr
gemäss ATS Vorgaben für Lichtsignalanlagen BL
252 | 101 | Radar-Sensor | Stück | à |  | CHF | 0
Doppler Radar Fahrzeug Detektor max. 75m inkl. Anschlusskabel und Befestigung gemäss TZ 1231_SIGN
Fabrikat: ADEC Technologies AG
Typ: TDD1-MW75S
252 | 102 | Wärmebild-Sensor | Stück | à |  | CHF | 0
inkl. Befestigungs-/ und Kleinmaterial
Fabrikat: Flir
Typ: ThermiOne 195
252 | 103 | Wärmebild-Sensor | Stück | à |  | CHF | 0
inkl. Befestigungs-/ und Kleinmaterial
Fabrikat: Flir
Typ: ThermiCamAI 690
252 | 104 | Bus-Funkempfänger | Stück | à |  | CHF | 0
Typ RBL 250/450 inkl. Antenne und Halterung
252 | 105 | Schienenschalter | Stück | à |  | CHF | 0
inkl. Gleisanschlusskasten, Befestigungs- und Kleinmaterial
Fabrikat: Frauscher Sensortechnik GmbH
Typ: RSR123
252 | 106 | ... | Stück | à |  | CHF | 0
253 | Fussgänger Detektion (Verlängerung der Grünzeit)
gemäss ATS Vorgaben für Lichtsignalanlagen BL
253 | 101 | Wärmebild-Sensor | Stück | à |  | CHF | 0
inkl. Befestigungs-/ und Kleinmaterial
Fabrikat: Flir
Typ: ThermiOne 195 / ThermiCamAI 690
253 | 102 | ... | Stück | à |  | CHF | 0
260 | Diverses
261 | Unvorhergesehenes |  | global |  | 0 | CHF | 0
Unvorhergesehenes nach Aufwand Schätzung Bauleitung
270 | Befestigung an ÖV-Mast
271 | Befestigung an Fahrleitungsmasten |  | Stück | à |  | CHF | 0
280 | Umbau und Nachrüstung
281 | … |  | Stück | à |  | CHF | 0
200 | Aussenanlage Total |  |  |  |  | CHF | 0

## 300 Installation
Ort LSA Nummer
300 | Installation
In den Einheitspreisen sind sämtliche Beschriftungen der Verbindungs- und Steuerkabel einzurechnen. Beschriftung (beidseitig): Wasserfest (System-Netztech oder gleichwertige Variante) Verbindungskabel Signalmasten - Apparate
310 | Kabel
311 | Verbindungkabel
Steuergerät - Detektoren Steuergerät - Signalmasten Steuergerät - Steuergerät Liefern und einziehen von Kabel und Cu-Seil in Rohr
311 | 101 | Kabel 4x 1 mm² | m | à |  | CHF | 0
PUR Flex Aderfarben rot/weiss/grün/blau Ampel Anschlusskabel (Mantel grau oder schwarz)
311 | 102 | Kabel 3x 1.5 mm² | m | à |  | CHF | 0
PUR Flex Aderfarben rot/grün/blau Ampel Anschlusskabel (Mantel grau oder schwarz)
311 | 103 | Kabel 4x 1.5 mm² | m | à |  | CHF | 0
PUR Flex Aderfarben rot/weiss/grün/blau Ampel Anschlusskabel (Mantel grau oder schwarz)
311 | 104 | Kabel 5x 1.5 mm² | m | à |  | CHF | 0
PUR Flex Aderfarben rot/schwarz/weiss/grün/blau Ampel Anschlusskabel (Mantel grau oder schwarz)
311 | 105 | Kabel 7x 1.5 mm² | m | à |  | CHF | 0
PUR Flex Aderfarben schwarz Nummeriert/grün-gelb (6LPE) Ampel Anschlusskabel (Mantel grau oder schwarz)
311 | 106 | ... | m | à |  | CHF | 0
312 | Kabel Typ FE0-CLN
Ummantelung grün Allgemeines zu Kabeleinzug und Verlegung: Die Verkabelung soll grundsätzlich sternförmig vom Steuergerät zu den Masten und Schleifen ohne Muffen geführt werden. Pro Mastkabel sind min. 3 Reserve Adern zu führen. Für die definitiven Kabellängen ist das Rohrtrasse durch den Unternehmer vor Montagebeginn auszumessen.
312 | 101 | Kabel Typ FE0-CLN 3x 6 mm² | m | à |  | CHF | 0
312 | 102 | Kabel Typ FE0-CLN 5x 6 mm² | m | à |  | CHF | 0
312 | 103 | Kabel Typ FE0-CLN 8x 1.5 mm² | m | à |  | CHF | 0
312 | 104 | Kabel Typ FE0-CLN 12x 1.5 mm² | m | à |  | CHF | 0
312 | 105 | Kabel Typ FE0-CLN 16x 1.5 mm² | m | à |  | CHF | 0
312 | 106 | Kabel Typ FE0-CLN 21x 1.5 mm² | m | à |  | CHF | 0
312 | 107 | Kabel Typ FE0-CLN 27x 1.5 mm² | m | à |  | CHF | 0
312 | 108 | … | m | à |  | CHF | 0
313 | Kabel Typ G51 abgeschirmt
Aderdurchmesser 0.6 mm oder 0.8 mm, Ummantelung grün
313 | 101 | Kabel Typ G51-CLN 2 x 2 | m | à |  | CHF | 0
313 | 102 | Kabel Typ G51-CLN 4 x 2 | m | à |  | CHF | 0
313 | 103 | Kabel Typ G51-CLN 6 x 2 | m | à |  | CHF | 0
313 | 104 | Kabel Typ G51-CLN 20 x 2 (BK) | m | à |  | CHF | 0
313 | 105 | … | m | à |  | CHF | 0
314 | Koordinationskabel … |  | m | à |  | CHF | 0
320 | LWL Kabel und Anschluss
321 | Lieferung LWL Kabel und Anschluss auf KEV mit Stecker E2000 |  | m | à |  | CHF | 0
330 | Erdungsseil / Kabelschuhe
331 | Cu - Seil |  | m | à |  | CHF | 0
Cu - Seil ge/gn 25 mm²
332 | Kabelschuhe |  | Stk. | à |  | CHF | 0
Kabelschuhe 25mm² für Montage in Masten auf C-Schiene und Potentialausgleichschiene im STG
333 | Zusätzliche Potentialausgleichsschiene |  | Stk. | à |  | CHF | 0
Zusätzliche Potentialausgleichsschiene im STG-Vorschacht Lieferung inkl. Montage
340 | Klemmenstege / Trennleisten
mit Federzugklemmen 2.5 mm² für Abzweigdose an Winkel-/ und Beleuchtungsmast inkl. Schutzhaube
341 | bis 8 Klemmen |  | Stk. | à |  | CHF | 0
342 | bis 16 Klemmen |  | Stk. | à |  | CHF | 0
343 | bis 21 Klemmen |  | Stk. | à |  | CHF | 0
344 | bis 27 Klemmen |  | Stk. | à |  | CHF | 0
345 | Trennleisten |  | Stk. | à |  | CHF | 0
350 | Schachteinbauten
Anschlussart: Die Verbindung der Schleife mit dem Anschlusskabel in der Dose aus Hartgummi Typ Gifas oder gleichwertig mit M20 Stopfbüchse und Montageplatte A2 zum Aufhängen muss durch eine Klemmverbindung (z.B. Scotchlok-Verbinder Typ 314 (0.5-1.5mm2) / Scotchlok-Verbinder Typ UY2 oder gleichwertig) erstellt werden. Jede Schleife ist zu bezeichnen. In den Einheitspreisen sind sämtliche Beschriftungen der Detektoren in den Anschlussdosen, jede Schleife, sowie der an- und abgehenden Kabel einzurechnen. Beschriftung: Wasserfest (System-Netztech oder gleichwertige Variante).
351 | Schachteinbauten / Schleifenanschluss |  | Stk. | à |  | CHF | 0
360 | Schutzrohre
361 | Schutzrohre für Kabeleinführung (flex) |  | Stk. | à |  | CHF | 0
ELDAS No 125 410 006
370 | Netzanschluss
371 | Netzanschluss |  | Stk. | à |  | CHF | 0
Netzanschluss erstellen gemäss Angaben inkl. Beschriftung des Kabels und Eintrag in den Unterlagen Beschriftung: Wasserfest (System Netztech oder gleichwertige Variante) Netzanschluss Schätzung Bauleitung
372 | EW-Installationsanzeige |  | Stk. | à |  | CHF | 0
Erstellen der Installations-/ und Fertigstellungsanzeige für seine auszuführenden Arbeiten
373 | Niederspannungsverordnung
373 | 101 | Kontrolle | Stk. | à |  | CHF | 0
Durchführen der Kontrolle nach der Niederspannungs- Verordnung (NIV) Stand am 1. Juli 2024 inkl. erstellen des Schlussprotokolles, des Anlageschemas und Abgabe an Ingenieurbüro im Doppel, anlässlich der ersten Inbetriebsetzung
373 | 102 | Unabhängige Kontrolle | Stk. | à |  | CHF | 0
Unabhängige Kontrolle, der durch die Unternehmung ausgeführten Installationen durch eine Drittfirma, mit Abgabe eines Prüfprotokolles im Doppel, bei der Abnahme
380 | Diverses
381 | Unvorhergesehenes |  | Stk. | à | 0 | CHF | 0
Unvorhergesehenes, nach Aufwand Schätzung Bauleitung
390 | Umbau und Nachrüstung
391 | … |  | Stk. | à |  | CHF | 0
300 | Installation Total |  |  |  |  | CHF | 0

## 400 Montage
Ort LSA Nummer
400 | Montage
410 | Transport
411 | Lieferung |  | global |  |  | CHF | 0
Liefern der Steuerapparate, Winkelmasten, Signalbrücke, Signalmasten, Signalgeber und des Montagematerials auf die Baustelle
420 | Aussenanlage
421 | Montieren Anlage |  | global |  |  | CHF | 0
Aufstellen der Winkel-/ Signalmasten und Signalbrücke richten, verkeilen, einsanden und einbetonieren Montieren sämtlicher Apparate und Signalgeber Die Gewinde der Schrauben sind mit einem Witterungsbeständigen Fett zu versehen Typ Metaflux oder gleichwertig
422 | Kabeleinführungsschlitz |  | Stk. | à |  | CHF | 0
Kabeleinführungsschlitz bei WM inkl. Behandlung gegen Rostbildung
423 | Bodenflansch einbetonieren Ø 114 mm |  | Stk. | à |  | CHF | 0
gemäss TZ-1011_SIGN
424 | Einbetonieren Stütze (z.B. Winkelmast) |  | Stk. | à |  | CHF | 0
gemäss TZ-1012_A_SIGN
430 | Kabelanschlüsse
Anschliessen der Apparate, Signalgeber, Schleifen etc. Anschliessen der Verbindungskabel : Steuergerät - Signalmasten Steuergerät - Detektoren
431 | Kabel
431 | 101 | Kabel 3 x 1,5 mm² | Stk. | à |  | CHF | 0
PUR-flex
431 | 102 | Kabel 4 x 1,5 mm² | Stk. | à |  | CHF | 0
PUR-flex
431 | 103 | Kabel 5 x 1,5 mm² | Stk. | à |  | CHF | 0
PUR-flex
431 | 104 | Kabel 7 x 1,5 mm² | Stk. | à |  | CHF | 0
PUR-flex
431 | 105 | Detektorschleifen 2 x 1,5 mm² | Stk. | à |  | CHF | 0
Radox
431 | 106 | Bahngong 2 x 0.75 mm² | Stk. | à |  | CHF | 0
431 | 107 | Funkuhr- / Dämmerungsfühler U72 2 x 2 x 0,5 mm² | Stk. | à |  | CHF | 0
431 | 108 | ... | Stk. | à |  | CHF | 0
432 | Kabel Typ FE0-CLN
432 | 101 | Kabel FE0-CLN 3 x 6 mm² | Stk. | à |  | CHF | 0
432 | 102 | Kabel FE0-CLN 5 x 6 mm² | Stk. | à |  | CHF | 0
432 | 103 | Kabel FE0-CLN 8 x 1,5 mm² | Stk. | à |  | CHF | 0
432 | 104 | Kabel FE0-CLN 12 x 1,5 mm² | Stk. | à |  | CHF | 0
432 | 105 | Kabel FE0-CLN 16 x 1,5 mm² | Stk. | à |  | CHF | 0
432 | 106 | Kabel FE0-CLN 21 x 1,5 mm² | Stk. | à |  | CHF | 0
432 | 107 | Kabel FE0-CLN 27 x 1,5 mm² | Stk. | à |  | CHF | 0
432 | 108 | ... | Stk. | à |  | CHF | 0
433 | Kabel Typ G51 aT
433 | 101 | Kabel G51-CLN aT 2 x 2 | Stk. | à |  | CHF | 0
433 | 102 | Kabel G51-CLN aT 4 x 2 | Stk. | à |  | CHF | 0
433 | 103 | Kabel G51-CLN aT 6 x 2 | Stk. | à |  | CHF | 0
433 | 104 | Kabel G51-CLN aT 20 x 2 | Stk. | à |  | CHF | 0
433 | 105 | … | Stk. | à |  | CHF | 0
434 | Cu - Seil |  | Stk. | à |  | CHF | 0
Cu - Seil 25mm² montieren mit Kabelschuh auf C-Schiene im Winkel-/ Signalmast
435 | Cu - Band |  | Stk. | à |  | CHF | 0
auf Cu-Stange im Steuergerätefundament
440 | Detektoren - Schleifen
Die Fräsarbeiten können in Etappen erfolgen, der Zuschlag ist in die Preise einzurechnen Ausführung und Funktion gemäss ATS_Aussenanlagen BL Beim Fräsen von Detektorschleifen und Zuleitungsschlitzen auf Brücken und anderen Kunstbauten ist vorgängig abzuklären, wie tief gefräst werden darf, ohne vorhandene Isolation oder Einlagen zu beschädigen.
Richtwerte: Rotlichtschleifen 4 Windungen Fahrradschleifen 5 Windungen Langschleifen 2 Windungen Vorschleifen 4 Windungen Stauschleifen 3 Windungen Busschleifen 4 Windungen Anzeichnen und fräsen der Detektorschleifen, Tiefe 5 cm inkl. liefern + einlegen der Litze (Radox) 1.5 mm² und Schutzschnur, Vergiessen der Schlitze mit Heissvergussmasse
Normalarbeitszeit für Fräsarbeiten: 07:00 - 20:00 Überzeitzuschläge: Nachtarbeit Mo - Fr. 20:00 - 07:00 Uhr Zuschlag pro Laufmeter Samstag 07:00 - 20:00 Uhr Zuschlag pro Laufmeter 20:00 - 24:00 Uhr Zuschlag pro Laufmeter Sonntag 00:00 - 24:00 Uhr Zuschlag pro Laufmeter
Beleuchtung: Für die notwendige Infrastruktur ist der Unternehmer verantwortlich Nachtarbeitsbewilligung: Diese muss vom Unternehmer eingeholt werden. Wasserbezug: Für die Abklärungen des Wasserbezugs (Hydrant) in der jeweiligen Gemeinde ist der Unternehmer verantwortlich. Signalisation: Signalisationsmassnahmen, die für diese Arbeiten erforderlich sind, müssen vom Unternehmer gestellt werden und sind in den Einheitspreisen einzurechnen. Der Verkehrsdienst während Montage- und Fräsarbeiten wird bauseits gestellt
441 | Fräsarbeiten Normalarbeitszeit |  | m | à |  | CHF | 0
442 | Fräsarbeiten Zuschlag Nachtarbeitszeit |  | m | à |  | CHF | 0
443 | Fräsarbeiten Zuschlag Samstag Tag |  | m | à |  | CHF | 0
444 | Fräsarbeiten Zuschlag Samstag Nacht |  | m | à |  | CHF | 0
445 | Fräsarbeiten Zuschlag Sonntag |  | m | à |  | CHF | 0
450 | Schleifen - Zuleitungen
451 | Bohren von Durchführungen |  | Stk. | à |  | CHF | 0
Bohren von Durchführungen zum Schachtverbindungsrohr Tiefe bis 50 cm
452 | Bohren von Durchführungen Mehrpreis |  | Stk. | à |  | CHF | 0
Mehrpreis für Schleifen - Zuleitung bohren am Wochenende
460 | Verkehrsdienst
461 | Verkehrsdienst während Montage- und Fräsarbeiten |  | global |  | 0 | CHF | 0
Verkehrsdienst während Montage- und Fräsarbeiten Annahme: ... Personen ... Tage à ... Stunden Schätzung Bauleitung
470 | Demontage
470 | 101 | Demontage Anlage | global |  |  | CHF | 0
Demontage des bestehenden Steuergeräts und des kompletten Aussenanlagenmaterial inkl. Normal- und Winkelmasten. Rückzug der nichtmehr benötigter Kabel.
470 | 102 | Entsorgung | global |  |  | CHF | 0
Entsorgung Steuergerät, alte Masten, alte Signalgeber, alte Kabel und deponieren beim TBA BL Signalisation.
471 | Stahlmasten demontieren und entsorgen
471 | 101 | Winkelmast | Stk. | à |  | CHF | 0
471 | 102 | Kandelaber | Stk. | à |  | CHF | 0
471 | 103 | Normalmast | Stk. | à |  | CHF | 0
471 | 104 | Steuerkabine | Stk. | à |  | CHF | 0
472 | Steuergerät, Signalgeber und Zubehör in Werkhof Signalisation deponieren
472 | 101 | Steuergerät | Stk. | à |  | CHF | 0
472 | 102 | Ampel Überkopf Ø 300 | Stk. | à |  | CHF | 0
472 | 103 | Ampel Ø 200 | Stk. | à |  | CHF | 0
472 | 104 | FG Taster | Stk. | à |  | CHF | 0
473 | Kabelanlage demontieren und entsorgen
473 | 101 | Mastkabel | m | à |  | CHF | 0
473 | 102 | Detektorenkabel | m | à |  | CHF | 0
473 | 103 | … | m | à |  | CHF | 0
480 | Diverses
481 | Unvorhergesehenes |  | global |  | 0 | CHF | 0
Unvorhergesehenes nach Aufwand Schätzung Bauleitung
490 | Umbau und Nachrüstung
491 | … |  | global |  |  | CHF | 0
400 | Montage Total |  |  |  |  | CHF | 0

## 500 Inbetriebsetzung
Ort LSA Nummer
500 | Inbetriebsetzung
510 | Werkabnahme
511 | Testlauf im Werk |  | global |  | CHF | 0
Testlauf im Werk mit Kontrolle der gesamten Programmierung im Beisein des Vertreters des Bauherrn, der zuständigen Behörden und des Projektverfassers
520 | Inbetriebsetzung
521 | Inbetriebsetzung |  | global |  | CHF | 0
Einbau Steuergerät am Knoten Austesten und Ausprüfen der gesamten Aussenanlagen im Zusammenhang mit dem Steuergerät Inbetriebsetzen der Lichtsignalanlage Instruktion der Mitarbeiter TBA und Übergabe der Anlage
522 | Kontrolle |  | global |  | CHF | 0
Kontrolle Signalaustausch zwischen Verkehrsrechner BL und STG (Koordination) sowie Inbetriebsetzung in Zusammenarbeit mit dem Lieferanten Verkehrsrechner BL und im Beisein des Vertreters des Bauherrn, der zuständigen Behörden und des Projektverfassers
523 | Kontrolle Alarmierung nach TBA Signalisation |  | global |  | CHF | 0
530 | Betriebsanpassungen
531 | Adjustierung |  | global | 0 | CHF | 0
Allfällige Adjustierung der Programmierung nach Inbetriebnahme der Anlage Schätzung Bauleitung
540 | Unterlagen
541 | Dokumentation |  | global |  | CHF | 0
Abgabe von bereinigten technischen Unterlagen über die gesamte Anlage 2 Exemplare Papier und 1 Exemplar elektronisch als PDF
550 | Umbau und Nachrüstung
551 | … |  | global |  | CHF | 0
500 | Inbetriebsetzung Total |  |  |  | CHF | 0

## 600 Signalisation
Ort LSA Nummer
600 | Signalisation / Wegweisung
Allgemeine Angaben / Definitionen Es gelten die üblichen Normen für Signalisationen im Kanton BL Vorbehältlich der genehmigten Pläne Das Vorgehen ist mit der Bauleitung vor Bestellung abzuklären
610 | Signale
Die Wegweisung und Signalisation wird separat ausgeschrieben
611 | Elektrisch angesteuerte Signale |  | Stk. | à | CHF | 0
620 | Umbau und Nachrüstung
621 | … |  | global |  | CHF | 0
600 | Signalisation Total |  |  |  | CHF | 0

## 700 Regiearbeiten
Ort LSA Nummer
700 | Regiearbeiten
710 | Regiearbeiten
Die eingesetzten Ansätze gelten für sämtliche, verrechenbare Regiestunden Diverse Regiearbeiten, gemäss Angaben Bauleitung
711 | Personal
711 | 101 | Software Ingenieur | Std. | EP | à | CHF | 0
711 | 102 | Leitender Ingenieur | Std. | EP | à | CHF | 0
711 | 103 | Service-Monteur | Std. | EP | à | CHF | 0
711 | 104 | Bauleiter | Std. | EP | à | CHF | 0
711 | 105 | Chefmonteur | Std. | EP | à | CHF | 0
711 | 106 | Monteur I | Std. | EP | à | CHF | 0
711 | 107 | Monteur II | Std. | EP | à | CHF | 0
711 | 108 | … | Std. | EP | à | CHF | 0
712 | Fahrzeuge
712 | 101 | Montagewagen | km | EP | à | CHF | 0
712 | 102 | Personenwagen | km | EP | à | CHF | 0
712 | 103 | Hebebühne | Std. | EP | à | CHF | 0
Zwischentotal brutto | [6 empty] | 0
Rabatt |  |  |  | % |  |  | 0
Zwischentotal | [6 empty] | 0
Skonto |  |  |  | % |  |  | 0
Zwischentotal | [6 empty] | 0
MWST |  |  | 8.1 | % |  |  | 0
700 | Regiearbeiten Total |  |  |  |  | CHF | 0

## 800 Unterhalt
Ort LSA Nummer
800 | Unterhalt
Garantie auf neu gelieferte Anlageteile: 3 Jahre Garantieverlängerung auf folgende Komponenten: - Unterhalt für die gesamte Anlage - Bereitstellen des Pikettdienstes - Kontrolle der Anlagen - Behebung von Störungen - Reinigen der Apparate
810 | Unterhaltsarbeiten
811 | Im 1. Betriebsjahr |  | global |  | CHF | 0
812 | Im 2. Betriebsjahr |  | global |  | CHF | 0
813 | Im 3. Betriebsjahr |  | global |  | CHF | 0
Zwischentotal brutto | [5 empty] | 0
MWST |  |  | 8.1 | % |  | 0
810 | Unterhaltsarbeiten Total |  |  |  | CHF | 0
820 | Garantie
821 | Garantie Verlängerung xy Jahre |  | global |  | CHF | 0

## 900 Kostenzusammenstellung
Ort LSA Nummer
Kostenzusammenstellung |  |  |  | Angebot |  | Bereinigtes
Angebot
100 | Steuerapparate |  |  | CHF | 0 | CHF
200 | Aussenanlage |  |  | CHF | 0 | CHF
300 | Installation |  |  | CHF | 0 | CHF
400 | Montage |  |  | CHF | 0 | CHF
500 | Inbetriebsetzung |  |  | CHF | 0 | CHF
600 | Signalisation / Wegweisung |  |  | CHF | 0 | CHF
Zwischentotal brutto |  |  |  | CHF | 0 | CHF
Rabatt |  |  | % | CHF | 0 | CHF
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 0 | CHF
Skonto |  |  | % | CHF | 0 | CHF
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 0 | CHF
MWST |  | 8.1 | % | CHF | 0 | CHF
Total Lieferung und Montage inkl. MWST |  |  |  | CHF | 0 | CHF
700 | Regiearbeiten inkl. MWST |  |  | CHF | 0
800 | Unterhalt während Garantiezeit inkl. MWST |  |  | CHF | 0
Allfällige Bemerkungen des Unternehmers:
Lieferfrist in Wochen:
Ersatzteilgarantie für die Lieferung Steuergerät bis:
Garantierter Hard- und Software-Support bis: