## Inventarliste
Inventar der Spexis AG, Hegenheimermattweg 125, 4123 Allschwil BL
Pos. | Objekt | Hersteller | Typ | Baujahr
B.U2.M23
1 | 13 Schränke |  |  |  | PIPM
2 | Misch Inkubator | New Brunswick | Classic C24 |  | Apeirion Deal 1
3 | Parallelverdampfer mit Zubehör | Büchi | Syncore |  | Apeirion Deal 2
4 | Zentrifuge | eppendorf | Centrifuge |  | SUVA
5 | Schubladenschrank
6 | Zentrifuge | Sorvall | RC 26 Plus
7 | Inkubator | Orbital Shaker
8 | Posten Divers
9 | Heisslufttrockner | Ehret | TKL/G 154
10 | Mikrowellen Synthetisierer | emrys | Optimizer
11 | Seitenteile zu Abzugsystem Renggli
12 | Rotationsverdampfer | Büchi | Rotavapor
13 | Posten Divers
14 | Rotationsverdampfer | Büchi | Rotavapor R-200
15 | Rotationsverdampfer
16 | Rotationsverdampfer | Büchi | Rotavapor RE 120
17 | Parallelverdampfer | Büchi | Syncore
18 | Ultrazentrifuge | Sorvall | Discovery 90SE
19 | Mikrowelle | Panasonic
20 | 2 Schränke
21 | 2 Ventilatoren
22 | Misch Inkubator | New Brunswick | Classic C25
23 | Posten Divers
24 | Heizbad | Büchi | Rotavapor R-200 B-490
25 | Rotationsverdampfer | Büchi | Rotavapor R-200
26 | Parallelverdampfer | Büchi | Syncore
27 | Parallelverdampfer | Büchi | Syncore
28 | Parallelverdampfer | Büchi | Syncore
29 | Parallelverdampfer | Büchi | Syncore
30 | Parallelverdampfer | Büchi | Syncore
31 | 4 Abzugsysteme | Renggli
32 | Dosiergeräte | eppendorf | research pro
33 | Plattformschüttler | Heidolph | Polymax 1040
34 | Rollenmischer | CAT | RM 5
35 | UV-Dunkelkammer | Vilber Lourmat | CN-15.LC
36 | Posten Laborflaschen
37 | Posten diverse Kisten mit Ersatzgeräte und Zubehör
38 | Kiste mit kleinen Hebevorrichtungen | Boy | 116
39 | Zentriefuge | Sigma / Fisher
40 | Posten Vorratsgefässe
41 | 2 Stück UV Cabinet | Camag
42 | Diverse Kisten mit Flaschen
43 | Kiste mit Rührmotoren
44 | Rotationsverdampfer | Büchi | Rotavapor R-200
45 | 3 Kisten mit Equipment
46 | Fraktionssammler | Gilson | FC 204
47 | Unwälzkühler | Huber | cc1
48 | Polyphor Reserve-Material
49 | Magnet-Heizrührer | IKA | RCT basic
50 | Posten Tischplatten und Gestell | Renggli
51 | Abzug Nr. 6 | Renggli
52 | Abzug Nr. 5 | Renggli
53 | Schlenklinie
54 | ca 500 Stk Rundbogengläser
55 | Posten Reagenzgläser | Sigma Aldrich
56 | Heizbad
57 | Abzugsysteme Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.7
58 | Posten Fässer und Behälter
59 | Stahl-Flaschenkarre und moble Klimaanlage | Eurokraft | FK 21 | 2007
60 | Abfallkübel
61 | UV/Vis-Spektralphotometer | Pharmacia Biotech | Ultrospec 1000
62 | 2 Abzugsysteme | Renggli
63 | 4 Schränke zu Renggli
64 | Zentrifuge | eppendorf | Centrifuge 5702 R
65 | Posten Reagenzgläser
66 | Fraktionssammler |  | Foxy 200
67 | Kisten mit Inhalt
68 | Automatisiertes Probenvorbereitungs- und Injektionsgerät | PAL System | AHPLC MS01
69 | Kisten mit Inhalt
70 | Kugelrohrofen
71 | Posten Kisten mit Ersatzgeräte und Zubehör
B.U2.G58
72 | -80 ° Tiefkühlschrank | Thermo | 705
73 | 2 Stück Schlenklinie und Vakuumpumpe
74 | Multiplattenleser | Perkin Elmer | En Vision
75 | Laborschüttler | Adolf Kühner | ES-W
76 | Mobile Klimaanlage
77 | Membran-Pumpe | vacuubrand | PC 2003 VARIO | 2005
78 | Membran-Pumpe | vacuubrand | PC 2003 VARIO | 2005
79 | Membran-Pumpe
80 | Robotischer Probenprozessor zur Handhabung von Flüssigkeiten | Tecan | RSP 150/8 Genesis | 2001
81 | Posten Motoren
82 | 3 Stück Lärmreduktionsbox | Sonation
83 | Kühlschrank
84 | 4 Stück Laborreinigungskörbe
85 | 3 Stück Tiefkühler | Liebherr
86 | Gestell mit Inhalt
87 | 6 Membran-Pumpen | vacuumbrand
88 | Ultra Low Tiefkühler | Scancool | SCL510P
89 | 3 Tiefkühler
90 | 7 Schränke
91 | 7 Schränke
92 | 3 Schränke
93 | 7 Schränke
94 | 2 Schränke und Lagergestell
95 | 7 Schränke
96 | 7 Schränke
97 | 7 Schränke
98 | 7 Schränke
99 | 11 Türkisfarbene Schränke
100 | Posten Stühle (ca 20)
101 | 2 Stück Gefahrstoffschrank | ascecos
B.U2.M25
102 | 8 Gefrierschränke | Liebherr | 8 Gefrierschränke
B.U2.M29
103 | Schrankgestell
104 | Tablargestell mit diversem Inhalt
105 | Zetrifuge | GeneVac | HT 4
106 | Spektrometer | Bruker | Avance II 400
107 | Mobile Klmaanlage
108 | Tablargestell mit diversem Inhalt
109 | Posten diverses Verbrauchsmaterial
110 | Posten Stühle (ca 18)
111 | Posten Toilettenpapier
112 | Palette mit Kopierpapier
113 | Posten Ersatzteile
114 | Posten Mehrzweckbeutel
115 | Inkubationsschüttler | New Brunswick | Innova 43R
116 | Posten Divers
B.U1.M32
117 | Sanitätsliege
118 | Posten Umkleidekabine
B.U1.M30
119 | Sanitätsliege
120 | Posten Umkleidekabine
Gang EG und B.EG.G4 (Anlieferzone)
121 | 3 Wagen
122 | Trockenschrank | memmert
123 | Palettenhubwagen
B.EG.M41 (Lösungsmittellager)
x | 1 Posten Regale
x | 1 Posten Lösungsmittel
B.EG.M35
124 | Gefahrstoffschrank | Asecos
125 | Liquid Handler | Genesis | RSP 200
126 | Kapillar-LC-System | Agilent Technologies | 1100 Series
127 | 2 Stück Abzugsysteme, Tisch mit Inhalt und zubehör | Renggli
128.1 | Arbeitsstation (Mobiliar)
128.2 | Arbeitsstation (Sonstiges) | x | x | x
129 | Liquidhandler (1) mit Zubehör | Gilson | 215
130 | Wasserbad
131 | Wellenlängenmessgerät | Dionex | UltiMate 3000
132 | Masse Detektor | Dionex | Surveyor MSQ
133 | Liquidhandler (2) mit Zubehör | Gilson | 215
134 | Wasserbad
135 | Diodenarray Detektor | Dionex | UVD 340U
136 | Masse Detektor | Dionex | Surveyor MSQ
137 | Universal Chromatography interface |  | UCI-100
138 | Arbeitsstation
139 | Sicherheitswerkbank | Renggli
140.1 | Arbeitsstation (Mobiliar)
140.2 | Arbeitsstation (Sonstiges) | x | x | x
141 | Multifunktionsgerät | hp | PageWide MFP 377 dw
142 | Sicherheitswerkbank | Renggli
143 | Schrankinhalt
144 | Laborglastrockenschrank | Ehret
145 | Labor Spühlmaschine | Miele
146 | Automatische Wasseraufbereitungssystem | Millipore
147 | Liquidhandler (3) mit Zubehör | Gilson | 215
148 | Wasserbad
149 | UV Dedektor | Dionex | UVD 340U
150 | Wasseraufbereitungssystem | Essential | Elix
151 | Liquidhandler (4) mit Zubehör | Gilson | 215
152 | UV Dedektor | Dionex | UVD 340U
153.1 | Waschbecken (Einbau) | x | x | x
153.2 | Waschbecken (Waage & Sonstiges)
154 | Wasseraufbereitung | Milli-Q | Gradient A10
Zwischen B.EG.29 und B.EG.35 (Zwischengang)
155 | Kühlschrank
156 | 3 Tiefkühler
B.EG.M31
157 | Arbeitsplatz
158 | Magnet-Spektrometer | Bruker | UltraShield 300 MHz
159 | Arbeitsstation
160 | Konsole zu Pos.157 | Bruker | Avance
B.EG.M29
161.1 | Waschbecken (Einbau) | x | x | x
161.2 | Waschbecken (Drucklufttank und Sonstiges)
162 | Tisch mit Schubladenschrank
163 | Pumpe
164 | Probenstation / Massen Spektrometer | Waters Corporation | Acquity UPLC
165 | 2 Stück Nitrogen Gas Gennerierer | Peak Scientific | Infinity NM32L
166 | Probenstation / Massen Spektrometer | Waters Corporation | Acquity UPLC
167 | 2 Arbeitsstationen und mobile Klimaanlage
168 | Hochleistungsflüssigkeitschromatographiegerät | Dionnex | UltiMate 3000 RS
169 | 3 Arbeitsstationen
170 | Mobile Klimaanlage
171 | Probenstation | Waters Corporation | Acquity LC
172 | Hybrid-Massenspektrometer | MDS Sciex | 4000 Q Trap LC/MS/MS
173 | Automatisierter Flüssigkeitsproben Handler | CTC Analytics | MZ 01-00E
174 | 4 Hochleistungsflüssigkeitschromatographiegeräte | Dionex
175 | Masse Detektor inkl Pc. | Dionex | MSQ Plus | 2012
176 | Automatisierter Flüssigkeitsproben Handler | Waters Corporation | 2777 Sample Manager
177 | 4 Hochleistungsflüssigkeitschromatographiegeräte | Dionex | Ultimate 3000 | 2013
178 | Masse Detektor | Dionex | MSQ Plus
179 | Pumpen- und Entgaserzubehör für die HPLC | Dionex | P580 Pump
180 | Automatisierter Flüssigkeitsproben Handler | CTC Analytics
181 | 4 Kapillar-LC-Systeme |  | Agilent 1100 Series
182 | Tisch mit Schubladenschrank
183 | Gefahrstoffschrank
184 | Automatisierter Flüssigkeitsproben Handler/ XRS | Dionex | UltiMate 3000 XRS Open Autosampler
185 | 3 Hochleistungsflüssigkeitschromatographiegeräte | Dionex | Ulimate 3000 RS
186 | Massenspektrometer | Dionex | Surveyor MSQ
187 | Arbeitsstation
188 | Automatisierter Flüssigkeitsproben Handler | Dionex
189 | Massenspektrometer | Dionex | Surveyor MSQ Plus
190 | allg. Bilder
B.EG.M20/B.EG.M21/B.EG.M22/B.EG.M23
191.1 | Waschbecken (Einbau) | x | x | x
191.2 | Waschbecken (Sonstiges)
192 | Spühlmaschine | Miele | G 7783
193 | Tisch mit Schubladenschrank
194 | Plattformschüttler | Heidolph | Titramax 1000
195 | Tisch mit Schubladenschrank
196 | 2 Sicherheitswerkbänke | Renggli
197 | Lösungsmittelverdampfer | porvair | Mini Vap
198 | Tisch mit Schubladenschrank
199 | Mikrozentrifuge | Eppendorf | 5425 | 2004
200 | Multipipette | Eppendorf
201 | Lösungsmittelverdampfer | porvair | Mini Vap
202 | Plattformschüttler | Heidolph | Titramax 1000
203 | Automatisches Heißsiegelgerät für Mikroplatten | AB Abgene | ALPS-300
204 | Sicherheitswerkbank | Renggli
205 | pH-/Ionen- Tischmessgerät | Mettler Toledo | SevenCompact ph
206 | Magnetheizrührer | IKA | RCT basic
207 | Posten Divers
208 | Diverse Dosiergeräte
209 | Universeller Kleinschüttler | IKA | MS3 B
210 | Diverse Dosiergeräte
211 | Arbeitstisch mit 4 Schubladenschränken
212 | 2 Tiefkühler | Liebherr | profiline
213 | Tiefkühler | Liebherr | Comfort
214 | Homogenisator | bertin | precellys 24
215 | Tisch mit Schubladenschrank
216 | Mikrowaage | Mettler Toledo | MT5
217 | Punkt-Ionisator | Mettler Toledo
218 | Netzteil und Arbeitsstation | Mettler Toledo | EN SL LC
219 | Drucker | hp | Color LaserJet CP3525n
220 | Posten Divers
221 | Tisch mit Schubladenschrank
222 | Klimaanlage
223 | Tisch mit Schubladenschrank
224 | Massenspektrometer | Dionex | Surveyor MSQ
225 | Regal und 2 Arbeitsplätze
B.EG.M60
226 | Schrank
227 | Posten Sideboards
228 | Drucker | hp | LaserJet 500 color M551
229 | Tisch mit Stühle und Display
230 | Schubladenschrank
231 | Tisch mit Schubladenschrank mit IT-Ausrüstung
232 | Multifunktionsgerät | hp | Officejet Pro 8620
233 | 3 Büro-Arbeitsstation
234 | Multifunktionsgerät | hp | Officejet Pro 8620
235 | 3 grosse Schränke mit Inhalt
236 | 2 Arbeitsstationen mit diversen IPADS, Laptops etc
237 | Flipchart
Gang EG (Einbauschränke)
238 | Posten Schrankinhalt
B.EG.M49
239 | 4 Gefrierschränke | Liebherr
240 | 3 Alu Leitern
241 | 3 Gefrierschränke
242 | 3 Tische mit 3 Schubladenschränke
243 | Benchtop-Röhrchenhandlinggerät | BioMicroLab | XL100
244 | Flüssigkeitenpipettierroboter | Tecan | Genesis RSP 100
245 | Tisch und Wagen
B.EG.M53
246 | Tiefkühltruhe -80°C | Scancool | 500
247 | Tisch mit Schubladenschrank
248 | Laborhomogenisator |  | UP50H
249 | Rotations-Vakuum-Konzentratoren | Christ | Beta-RVC
250 | Rotations-Vakuum-Konzentratoren | Christ | Beta-RVC
251 | Zentrifugal-Vakuum-Verdampfer | Genevac | HT-4X
252 | 2 Pumpen | Genevac
253 | Zentrifugal-Vakuum-Verdampfer | Genevac | HT12
254 | Dampfkondensator | Genevac | VC3000D
255 | Zentrifugal-Vakuum-Verdampfer | Genevac | HT12
256 | Dampfkondensator | Genevac | VC3000D
257 | Pumpe | Genevac
258 | Tisch mit Schubladenschrank und Waage
B.EG.M52/M54/M48/M58
259 | Flüssigkeitsübertragungsvorrichtung | Matrix | PlateMate Plus
260 | Tisch mit Probenbehälter und Computer
261 | Tisch mit Bohrmaschine
262 | 2 Gefrierschränke
263 | 2 Schränke mit Inhalt
264 | Tablargestell mit diversem Inhalt
265 | Roboterisierte Labor Arbeitsstation | Tecan | Freedom evo-2 150 Base
266 | Lange Werkbank mit Computer
267 | Arbeitstisch mit Schubladen und diversen Pippetierer
268 | Automatisiertes Protein Analysegerät | TTP LabTech | MOSQUITO | 2012
269 | Automatisierter Mikroplatten Handhaber | Agilent | BenchCel 2R
270 | Mikroplatten Etikettierer | Agilent
271 | 96-Kanal-Pipettiergerät | Rainin | Liquidator 96
272 | Mikroplatten Handhaber | Velocity11 | 18692.204
273 | Flüssigkeiten Handhaber | Velocity11 | 16050.102
274 | 2 Pumpmodule
275 | Kombinierstation
276 | Sicherheitswerkbank | Renggli
277 | Analysewaage | Mettler Toledo | XS204
278 | Tische mit Computern
279 | 2 Stück Etikettendrucker | Intermec | PM43
280 | Multifunktionsgerät | hp | Officejet Enterprise Color Flow MFP X585
281 | Tisch mit Computer
282 | Die UMX-Ultramikround MX-Mikrowaagen. | Mettler Toledo
283 | Posten Tische mit Computern
284 | Waage | Mettler Toledo | PG2002-S
285 | Analysewaage | Mettler Toledo | XS105
286 | Tisch mit 2 Schubladenschränken
287.1 | Abwaschspühle (Einbau) | x | x | x
287.2 | Abwaschspühle (Sonstiges)
288 | Regal und 3 grosse Schränke
289 | Tisch mit Stühlen
290 | 2 Arbeitstische mit Stühlen und Computern
Gang 1. OG (Einbauschränke)
291 | Posten Schrankinhalt
292 | 2 Schränke mit Ersatztoner
B.01.M43
293 | Superspeed-Zentrifuge | Sorvall | RC6
294 | Labor Trockenschrank | Venticell | 222
295 | Dampfsterilisator | Varioklav | 500 E
296 | Posten Divers
B.01.M40/M.42/M.44/M46/M49
297 | Posten Büroeinrichtung
298 | Drucker | hp | Officejet Pro 8710
299 | Posten Konferenzzimmer
300 | Posten Büroeinrichtung
301 | Drucker | hp | PageWide Enterprise Color Flow MFP 586
302 | Container
303 | Schrankinhalt
B.01.M47
304 | 2 Tablargestelle mit Chemikalien
305 | Gefriertrocknungsanlage | Christ | Alpha 2-4
306 | Tablargestell mit Inhalt
307 | 6 Tablarrgestelle mit Chemikalien und Inhalt
308 | Tiefkühschrank -80°C | Arctiko
B.01.M50
309 | Büroeinrichtung
310 | Drucker | hp | Officejet 7612
311 | Drucker | hp | LaserJet 500 color M551
312 | 2 Tische mit diversen Kabeln
B.01.M48/M56
313 | Grossposten Büroeinrichtung
B.01.M53
314 | Kühlraum mit Inhalt
B.01.M29
315 | 2 Schränke
316 | Tisch und 2 Stühle mit Bildschirmen
317 | Grossposten Büroeinrichtung
B.01.M27
318 | Tisch mit Drucker
319 | Safe
320 | 2 Schränke
321 | 2 Arbeitsplätze mit PC
B.01.M55
322 | Flipchart
323 | 2 Schränke
324 | Posten Sitzungstisch
B.01.M58
325 | Posten Büroeinrichtung
326 | Kaffeemaschine | jura | WE6
B.01.M23
327 | Drucker | hp | LaserJet 500 color M551
328 | Posten Büroeinrichtung
B.01.M22
329 | Schrank und Arbeitsplatz
330 | 2 Schränke mit Inhalt
331 | Sicherheitswerkbank | rengli
332 | Tisch mit PC
333 | Höhenverstellbarer Tisch
B.01.M36/M37 (Labor Fremd)
334 | Molekular Imager | Bio-Rad | XRS+
335 | Mikroplatten-Leser | Tecan | Genios
336 | Gefrierschrank
337 | Gefahrstoffschrank
338.1 | Spühlbecken (Einbau) | x | x | x
338.2 | Spühlbecken (Rest)
339 | Mikrobiologische Sicherheitswerkbank | Faster | BH-EN 2006
340 | CO2 Inkubator | Thermo Fisher | Heracell 150
341 | CO2 Inkubator | Hepa | 3111
342 | Unterschrank mit Plattformschüttler
343 | Zentrifuge | Eppendorf | 5810 R | 2005
344 | Universal Rotator | Stuart Scientific | STR4
345 | Multi Block Thermo PCR Thermocycler | Biometra | T3
346 | PCR-Detektionssystem | BIO RAD | CFX Connect
347 | Tisch mit 2 Schubladenschränken
348 | Tisch
349 | Nano Spektrometer | Bibby Scientific | Genova Nano
350 | Invertiertes Phasenkontrastmikroskop | Carl Zeiss | Axiovert 40 CFL
351 | Tisch mit 2 Schubladenschränken
352 | Zentrifuge | Eppendorf | 5424 R
353 | Tisch-ph-Messgerät | Orion | LabStar PH111
354 | Plattformschüttler | Heidolph | Titramax 100
355 | Tisch und Schubladenschränke
356 | Präzisionswaage | sartorius | BP 3100 S
357 | Magnetischer Heizplattenrührer | Asynt | ADS-HP1
358 | Thermomixer | Eppendorf | Thermomixer comfort
359 | Wasserbad | memmert
360 | Biologische Sicherheitswerkbank | Heraaeus | HeraSafe
361 | Schubladenschrank mit Inhalt
362 | Partikelgrößenanalysegeräte | Horiba | LB-550
B.01.M39 (Labor fremd; war bei der Inventaraufnahme durch Surplex vermutlich verschlossen)
x | 1 Kühlschrank
B.01.M21
363 | Biologische Sicherheitswerkbank | Heraaeus | HeraSafe
364 | Zentrifuge | Eppendorf | 5810 R
365 | Zentrifuge | Eppendorf | 5417 R
366 | Kühlschrank und Probenbehälter
367 | CO2 Inkubator | Nuare
368 | Mikrobiologische Sicherheitswerkbank | Faster | BH-EN 2006
369 | Biologisch Gefährliche Abfälle
370 | Inkubationsschüttler auf Tisch mit Schubladenschrank | Kühner | Lab-Therm
371 | Tische mit Schubladenschränken
372 | Mebran-Pumpe
373 | Waage | Mettler Toledo | JB4002-G
374 | Universeller Kleinschüttler | IKA | MS 3 basic
375 | Pipettiergeräte
376 | Tisch mit Schubladenbschrank
Eingang/Empfang
377 | Sofa
378 | Empfang mit Schränken
379 | Posten Büroeinrichtung
380 | Posten Pflanzen
381 | Bild
382 | Schränke mit Büromaterial
383 | Posten Reinigungsmaterial
B.02.M23
391 | Gefahrstoffschrank
392 | Peptid-Synthese-Gerät | Protein Technologies | symphony
393 | Zentrifuge | Eppendorf | 5810 R
394 | Sicherheitswerkbank | rengli
395 | Posten Dosierzubehör
396 | Vollautomatischer paralleler Peptidsynthesizer |  | Syro II
397 | Schubladenschrank mit Inhalt und Abzugsystem
398 | Parallelverdampfer | Büchi | Syncore
399 | Kreis-Schüttler | GFL | 3017
400 | Posten Divers
401 | 2 Sicherheitsschubladen und Abzugsystem
402 | Parallelverdampfer | Büchi | Syncore
403 | Vakuumprüfgerät | Rubitech | CVC 3000
404 | Plattformschüttler | Heidolph | Titramax 1000
405 | Arbeitstisch mit 2 Werkzeugkisten
406 | Tisch mit Probenbehälter
407 | Tisch mit Zubehör
408 | Rotationsverdampfer | Büchi | Rotavapor R
409 | Scherenhubplatte
410 | Mobiler Wagen
411 | Vollautomatischer paralleler Peptidsynthesizer |  | Syro II
412 | Posten Probenflaschen
413 | Mobile Ablufthaube | Vosseler
414 | Schubladenschrank
415 | Paralleler Peptidsynthesizer |  | Syro
416 | Schubladenschrank mit Zubehör
417 | Laborpumpe | KNF
418 | Abluftkabine
419 | Labor-Gefriertrockner | Christ | Gamma 2-16 LSCPlus
420.1 | Spühlbecken (Einbau) | x | x | x
420.2 | Spühlbecken (Sonstiges)
421 | Laborwaschmaschine mit Zubehör | salvislab | SCD 1160
422 | Tiefkühlschrank | Liebherr
423 | Sicherheitswerkbank | Renggli
424 | Ultraschallreinigungsgerät | Bandelin | Sonorex
425 | Labor-Gefriertrockner | Christ | Alpha 2-4 LSC
426 | Wagen mit Kühltransportbox
427 | Vakuumprüfgerät | Edwards | Pirani 50l
428 | Arbeitstisch mit 2 Schubladenschränken
429 | Parallel Peptidsynthesizer | Tecan | Syro
430 | Sicherheitswerkbank
431 | Arbeitstisch mit 2 Schubladenschränken
432 | Parallel Peptidsynthesizer | Tecan | Syro II
433 | Ablufthaube
434 | Peptid-Synthesizer für den mittleren Bereich | Protein Technologies | Sonata XT
435 | Arbeitsstation
436 | Seilhebezug mit Zubegör
437 | 2 Tischcherenhubplatten
B.02.M29
440 | Gefahrstoffschrank
441 | 3 Tiefkühlschränke
442 | Trockenschrank
443 | Waage | Mettler Toledo | JB4002-G
444 | Spektrometer | Thermo Scientific | Genesys 10S UV- Vis
445 | Osomat | Haslab | Gonotec
446 | Thermisches Probenvorbereitungsgerät | Metrohm | 860 KF Thermoprep
447 | Coulometer | Metrohm | 899 Coulometer
448 | Posten Schubladeninhalt
449 | Sicherheitswerkbank
450 | Parallelverdampfer | Büchi | Syncore
451 | Kühlfalle mit Zubehör
452 | Vakuumpumpe | Vaccumbrand
453 | Unwälzkühler | huber | polystat
454 | Vakuumpumpe mit Zubehör | Vaccumbrand | PC 3003 Vario
455 | Hitzebad-Rotationsverdampfer | Büchi | B-490
456 | 2 Tischscherenhubplatten mit diversen Pipettierer
457 | 2 Schubladenschränken
458 | 2 Tische mit 2 Schubladenschränken
459 | Multifunktionsgerät | hp | Officejet Enterprise Color MFP X585
460.1 | 3 Arbeitsstationen mit Schubladenschränken (Mobiliar) | x | x | x
460.2 | 3 Arbeitsstationen mit Schubladenschränken (Sonstiges)
461 | Labortisch
462 | UV-System
463 | Destillationsgerät | Büchi | Multivapor P-12
464 | Hitzebad-Rotationsverdampfer | Büchi | B-490
465 | Vakuumpumpe | Vaccumbrand | PC 3003 Vario
466.1 | 2 Schubladenschränke (Mobiliar) | x | x | x
466.2 | 2 Schubladenschränke (Inhalt)
467 | Sicherheitswerkbank
468 | Vakuumpumpe | Vaccumbrand | PC 3003 Vario
469 | Parallelverdampfer | Büchi | Syncore
470 | Posten Dosierpumpen | Kazel | R-99
471 | Unwälzkühler | Huber | polystat cc1
472 | Unwälzkühler | Huber | cc1
473.1 | Spühlbecken (Einbau)
473.2 | Spühlbecken (Sonstiges)
474 | Laborwaschmaschine mit Zubehör | salvislab | SCD 1160
475 | Tiefkühlschrank | Liebherr
476 | Sicherheitswerkbank
477 | Reagenzglasschüttler |  | vortex genie 2
478 | Sicherheitswerkbank
479 | 2 Sicherheitsschubladen
480 | Tisch
481.1 | 2 Schubladenschränke (Mobiliar) | x | x | x
481.2 | 2 Schubladenschränke (Inhalt)
482 | Posten Pipettierer
483 | Schubladen mit Glasbehälter
484 | Sicherheitswerkbank
485 | Inkubator Schüttler | innova | 42
486 | Werkbank mit 2 Schubladenschränken und Inhalt
487 | 10 mangnetische Heizrührer | Heidolph
488 | Posten Zubehör und Pipettierer
489 | Sicherheitswerkbank
B.02.M45
490 | Gefriertrocknungsanlage | Christ | Beta 1-15
491 | Laborschüttler |  | ES-X
492 | Tisch mit kleinem Gefrierschrank
493 | Waage
B.03.M23 (zusätzliches Labor)
675 | Propanflasche
676 | CO2-Brutschrank | memmert | INCO 153
677 | Wärmeschrank | memmert | 132Z01
678 | Wärmeschrank | memmert | 132Z02
679 | Manuelles Pipettiersystem | Mettler Toledo | Liquidator 96
680 | Mikroskop | Zeiss | Axioskop 2 plus
681 | Inkubationsschüttler | Kühner | Lab - Therm
682 | Sicherheitswerkbank mit Absaugung
683 | Zentrifuge | eppendorf | 5430 R
684 | Werkbank mit 2 Schubladen
685 | Pippetierstation
686 | Rüttler und 2 Reagenzglasschüttler
687 | 2 Kühlschränke
688 | Inkubationsschrank | Heraeus | HSCO-098
689 | Mikrowelle
690 | Manuelles Pipettiersystem | Mettler Toledo | Liquidator 96
691 | 4 Handpippetierer und 1 Kleinschüttler
692 | 2 Umwälzthermostat | Julabo | MP
693 | Zentrifuge | Hettich | Rotanta 460 R
694 | Kühlschrank | Liebherr | profiline
695.1 | Spühlbecken (Einbau) | x | x | x
695.2 | Spühlbecken (Sonstiges)
696 | Sicherheitswerkbank mit Absaugung
697 | Bio Photometer | eppendorf
698 | 2 Halterrungen mit ca 14 Pippetierer
699 | Tisch mit Schubladenschrank
700 | Inkubationsschüttler | Kühner
701 | Inkubationsschrank | Heraeus
702 | Wärmeschrank | memmert
703 | Wärmeschrank | memmert
704 | Tisch mit 2 Schubladenschränken
705 | Sicherheitswerkbank mit Absaugung | Thermo | Herasafe 2030i | 2021
706 | 2 Arbeitsstationen
707 | Ultratiefkühlgefrierer | Brouwer | DF8530+ | 2020
708 | Dampfsterilisator mit Absaughaube | Varioklav
709 | Laborautoklav | biomedis | 5075 ELV
710 | Heisslufttrockner | salvis | TK/L G 154
711 | Spühlmaschine | salvis | SCD 1160
712 | Manuelles Pipettiersystem auf Tisch | Mettler Toledo | Liquidator 96
B.02.M40/M41/M44/M47/M51/M57-69
494 | Posten Büroeinrichtung
384 | Posten Konferenzzimmer
385 | Posten Büroeinrichtung
386 | 4 Stück Safes
387 | Posten Büroeinrichtung
388 | Multifunktionsgerät | hp | PageWide Enterprise Color Flow MFP 586
389 | Posten Büroeinrichtung
390 | Posten Büreinrichtung und Container
438 | Grossposten Büroeinrichtung
439 | Drucker | hp | LaserJet 500 color M551
B.02.M43
495 | Tiefkühlschrank | Liebherr
496 | Tablargestell mit diversem Inhalt
497 | Posten Schrankinhalt
B.02.M35
498 | Gefahrstoffschrank
499 | Tisch mit Präzisionswaage | Mettler Toledo | XS204
500 | Mikroskop mit Lichtquelle | Euromex
501 | Sicherheitswerkbank
502 | Plattformschüttler | Heidolph | Titramax
503 | Präzisionswaage | Mettler Toledo | AG204 DeltaRange
504 | Reagenzglasschüttler |  | vortex genie 2
505 | Ultraschallreinigungsgerät | Sonorex
506 | Sicherheitswerkbank
507 | Vakuumpumpe | Vaccumbrand | PC 3003 Vario
508 | Parallelverdampfer | Büchi | Syncore
509.1 | Schubladenschränke (Mobiliar) | x | x | x
509.2 | Schubladenschränke (Inhalt)
510 | Vakuumpumpe | Vaccumbrand | PC 3003 Vario
511 | Sicherheitswerkbank
512 | Kreis-Schüttler | GFL | 3017
513 | Unwälzkühler | Huber | CC1
514 | Schrank
515 | 3 Tische, 4 Schubladenschränke und Arbeitstation
516 | Arbeitsstation mit Drucker sowie Tisch mit Schubladenschrank
517 | 2 Arbeitsstationen mit jeweils einem Schubladenschrank
518 | Sicherheitswerkbank
519.1 | Tisch mit Schubladen (Mobiliar) | x | x | x
519.2 | Hitzebad-Rotationsverdampfer und Zubehör | Büchi | B-490
520 | Unwälzkühler | Huber | polystat cc1
521 | 2 Stück Vakuumpumpen
522 | Posten Laborgläser
523 | Pipettierer
524 | Arbeitstisch | Eppendorf | 5415 D
525 | Hitzebad-Rotationsverdampfer mit Zubehör | Büchi | B-490
526 | Schuladenschrank (Inhalt)
527 | Sicherheitswerkbank
528 | Vakuumpumpe
529 | Sicherheitswerkbank
530 | Posten Zubehör
531 | Tisch
532 | Schubladenschränke (Inhalt)
533 | Posten Pipettierer
534 | Arbeitstisch mit 2 Schubladenschränken
535 | Stereomikroskop | Leica | MZ6
536 | Sicherheitswerkbank
537.1 | Spühlbecken (Einbau) | x | x | x
537.2 | Spühlbecken (Sonstiges)
538 | Tiefkühlschrank | Liebherr
539 | Sicherheitswerkbank
540 | Kleiner Tiefkühlschrank | Liebherr
541 | Tisch mit Präzisionswaage | Mettler Toledo | AG204 DeltaRange
542 | Posten Divers
543 | UV System | Benda
544 | Schubladenschrank (Inhalt)
545 | Sicherheitswerkbank
546 | Scherenhubplatte mit Heizrührer
Gang 2. OG (Einbauschränke)
x | Posten Schrankinhalt
Konferenz B.03.M63
547 | Posten Konferenzzimmer
B.03.B57 (Lager)
548 | Tablargestell mit Inhalt
549 | Holzregal mit Inhalt
550 | Ultra-Tiefkühlrschrank | Arctiko | ULUF 460
551 | 2 Holzregale mit Inhalt
552 | Digital Sonifier | Branson | Sonifier 250
553 | Whitley Automatische Spiral Plater (WASP)
554 | Tiefkühltruhe
555 | Tablargestell mit diversen Pipetten
556 | Zentrifuge | eppendorf | 5417 R
B.03.M45/M46/M50/M52/M56
557 | Multifunktionsgerät | hp | Officejet Enterprise Color Flow MFP X585
558 | Posten Büroeinrichtung
B.03.M41
559 | Gefahrstoffschrank
560 | 2 Tische mit Präzisionswaage
561 | Zubehör zu Waschmaschine
562 | Hitzebad-Rotationsverdampfer | Büchi | B-490
563 | Sicherheitswerkbank
564 | Schubladen (Inhalt)
565 | Sicherheitswerkbank
566 | Vakuumpumpe
567 | Hitzebad-Rotationsverdampfer | Büchi | B-490
568.1 | Tisch mit 2 Schränken (Mobiliar) | x | x | x
568.2 | Tisch mit 2 Schränken (Inhalt)
569 | Tisch
570 | Arbeitstische mit Schubladenschränken
571.1 | Labortisch 2 Schubladenschränken (Mobiliar)
571.2 | Labortisch 2 Schubladenschränken (Inhalt)
572 | Unwälzkühler | Huber | Polystat CC1
573 | Hitzebad-Rotationsverdampfer | Büchi | B-490
574 | Sicherheitswerkbank
575 | Vakuumpumpe
576 | Pumpen- und Entgaserzubehör für die HPLC | Genevac
577.1 | Spühlbecken (Einbau) | x | x | x
577.2 | Spühlbecken (Sonstiges)
578 | Sicherheitswerkbank
579 | Abfallbehälter
580 | Tisch mit 2 Schubladenschränken
581 | 2 Industriewaschmaschinen mit Waschkörben
582 | Kleiner Tiefkühler
583 | Sicherheitswerkbank
584 | Tiefkühlschrank | Liebherr
585 | Tisch mit 2 Schubladenschränke
586 | 2 Heizrüttler und 1 Scherenhubplatte
587 | Sicherheitswerkbank
588 | Tisch mit 2 Schubladenschränken
589 | Sicherheitwerkbank
B.03 Türe in Gang neben B.03.M41
664 | Eiswürfelmaschine | Brema
B.03.M35
590 | Gefahrstoffschrank
591 | Tiefkühlschrank | Liebherr
592 | 3 Tische mit 3 Schubladenschränken
593 | Sicherheitswerkbank
594 | Tisch mit Schubladenschrank
595 | Tisch mit Schubladenschrank
596 | Kühlzentrifuge | sigma | 6K15 | 2006
597 | Sicherheitswerkbank
598 | Mikroplattenleser |  | FlexStation II 384
599 | Tisch mit 2 Schubladenschränken
600 | Tisch mit 2 Schubladenschränken
601 | Laborschüttler | Kühner | ES-W
602 | Sicherheitswerkbank
603.1 | Spühlbecken (Einbau) | x | x | x
603.2 | Spühlbecken (Sonstiges)
604 | Sicherheitswerkbank
605 | Tisch mit 2 Schubladenschränken
606 | UV-Lampe | CAMAG | TL-900
607 | 3 Tische mit Schubladenschrank
608 | Tisch mit 2 Schubladenschränke
609 | Sicherheitswerkbank
610 | Laborspühlmaschine mit Aufsätzen
611 | Tiefkühlschrank | Liebherr
612 | Sicherheitswerkbank
613 | Tisch mit Schubladenschrank
614 | Sicherheitswerkbank
B.03.M47
615 | Tisch mit Schubladenschrank
616 | 6 Tiefkühlschränke
617 | Tisch mit Arbeitsstation
618 | Sicherheitswerkbank mit Reagenzglasschüttler und Ultraschallbad und 2 Waagen
619 | 2 Schränke und 1 Wagen
B.03.M49
620 | Tiefkühlschrank
621 | 10 Aufbewahrungsschränke mit Abzug
622 | 4 Tiefkühlschränke und 1 Kühlschrank
623 | Zählwaage | Mettler Toledo | MonoBloc
624 | Tisch mit PC
B.03.M29
625 | Gefahrstoffschrank
626 | 2 Tiefkühlschränke | Liebherr
627 | 2 Tische mit Unterschränken
628 | Plattformschüttler | Heidolph | Promax 2020
629 | Posten Laborgefässe
630 | Netzgerät | Consort | E3861
631 | Sicherheitswerkbank
632 | 2 Tische
633 | Sicherheitswerkbank
634 | Zentrifuge | eppendorf | 5804R
635 | Mikroskop | Leica
636 | Tisch mit Schubladen und Inhalt
637 | Absauganlage für Flüssigkeiten | Vegra | Vacusafe
638 | Elektroporationssystem | BTX | ECM 630
639 | Trocken-Blotting-Gel-Transfer-System | invitrogen
640 | Arbeitsstation
641 | Inkubator | Kendro | B12
642 | Tisch mit 2 Schubladenschränken
643 | Mikrowelle | Panasonic
644 | Wagen
645 | Tisch mit 2 Schubladenschränken
646 | Stickstoffbehälter mit Druckaufbau | Cryopal | TP60-1 | 2019
x | 1 Stickstoffkühlbehälter mit Inhalt
647 | Tiefkühlschrank
648.1 | Tisch mit Schubladenschrank (Mobiliar) | x | x | x
648.2 | Tisch mit Schubladenschrank (Inhalt)
649 | Tisch mit 2 Schubladenschränken
650 | Tisch mit Schubladenschrank (Mobiliar) | x | x | x
650 | Tisch mit Schubladenschrank (Inhalt)
651 | Tisch mit Schubaldenschrank
652 | Tiefkühlschrank mit Schubladen
653.1 | Spühlbecken (Einbau) | x | x | x
653.2 | Spühlbecken (Sonstiges)
654 | Laborspühlmaschine | Miele | G 7783 CD
655 | Zentrifuge | Hettich | Rotanta 460 R
656 | 3 Tiefkühlschränke
657 | Wagen mit Inhalt
658 | Reagenziendispenser | Thermo | Multidrop Combi
659 | Reagenziendispenser | Thermo | Multidrop 384
660 | Tisch mit Schränken
Gang 3. OG (Einbauschränke)
x | Posten Schrankinhalt
B.04.M51
661 | Posten Büroeinrichtung
B.04.M53
x | 1 Posten Büroeinrichtung
B.04.M46
x | Leer
B.04.M63 (Konferenz)
662 | Posten Kantine
663 | Wasserdispenser | Kärcher
x | Kaffeevollautomat | SCS
B.04 Türe in Gang hinten
x | Eiswürfelmaschine
B.04 Labor ohne Nummerierung ganz hinten
665 | Spühlbecken
666 | 2 Sicherheitswerkbank mit 2 Schubladenschränken
667 | Tisch mit 2 Schubladenschränken
668 | Sicherheitswerkbank
669 | Tisch, Schubladenschrank und Sicherheitswerkbank
670 | 2 Tische mit 2 Schubladenschränken
671 | Sicherheitswerkbank
672 | Tisch mit 2 Schubladenschränken
673 | Langer Arbeitstisch mit Schubladenschrank
674 | Sicherheitswerkbank
B.04.M29 (Labor besenrein)
Gefahrstoffschrank
B.04.M35 (Labor besenrein)
Gefahrstoffschrank
B.04.M23 (Labor besenrein)
Gefahrstoffschrank
Liestal, 20.03.2026
MST / NZI / Mgrill